## Slide 1
CURSO DE POSTGRADO EN ANESTESIOLOGÍA
Capítulo VII
Intubación de la Tráquea
Fundamentos anatómicos, técnica y manejo de la vía aérea en la práctica anestesiológica
Departamento de Anestesiología · Programa de Formación de Postgrado

## Slide 2
HOJA DE RUTA
Contenido del capítulo
01
Definición e historia
Concepto, hitos y desarrollo de la intubación traqueal
02
Anatomía de la vía aérea superior
Cavidad nasal, oral, faringe, laringe y tráquea
03
Material y equipo
Laringoscopios, tubos, dispositivos y monitorización
04
Evaluación de la vía aérea
Predictores clínicos de vía aérea difícil
05
Técnica de intubación
Preparación, posición, laringoscopia y confirmación
06
Abordajes especiales
Videolaringoscopia y fibrobroncoscopia
07
Indicaciones y algoritmo
Indicaciones clínicas y manejo de vía aérea difícil
08
Complicaciones
Inmediatas, tardías y raras pero graves
09
Secuencia rápida y extubación
RSI, criterios y técnica de extubación segura
10
Poblaciones especiales y resumen
Pediatría, obesidad, politrauma y puntos clave
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
2 / 31
Notes: Esta hoja de ruta organiza el capítulo en diez bloques temáticos que siguen la secuencia lógica de la enseñanza de vía aérea: primero fundamentos (definición, historia, anatomía), luego el instrumental disponible, después la evaluación preoperatoria y la técnica paso a paso, y finalmente los escenarios especiales y complicaciones. Se recomienda al residente revisar la anatomía laríngea antes de practicar en el simulador.

## Slide 3
CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Definición de la intubación traqueal
“Procedimiento mediante el cual se introduce un tubo a través de la glotis hasta la tráquea, con el fin de mantener la vía aérea permeable, permitir la ventilación con presión positiva y proteger el árbol traqueobronquial del contenido gástrico y de secreciones.”
Vía de acceso: Puede realizarse por vía orotraqueal (la más frecuente) o nasotraqueal, según la indicación clínica y quirúrgica.
Instrumento clave: El tubo endotraqueal (TET) queda situado entre la glotis y la carina, habitualmente con su extremo distal 2-4 cm por encima de la carina.
Pilar de la anestesiología: Es la técnica de referencia para el control definitivo de la vía aérea en anestesia general y en reanimación.
El tubo como "vía aérea artificial"
Aísla la vía respiratoria del tubo digestivo, reduciendo el riesgo de broncoaspiración.
Permite ventilación mecánica controlada con presiones y volúmenes predecibles.
Facilita la succión directa de secreciones traqueobronquiales.
Es la piedra angular de la anestesia general balanceada y de la reanimación cardiopulmonar avanzada.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
3 / 31
Notes: La intubación traqueal convierte una vía aérea "abierta pero no protegida" en una vía aérea sellada y controlada. Es importante diferenciar la intubación (colocación de un tubo en la tráquea) del manejo de la vía aérea en general, que incluye maniobras menos invasivas como la máscara facial o los dispositivos supraglóticos. El residente debe recordar que la posición ideal del tubo se confirma radiológicamente cuando es necesario, ya que la distancia a la carina varía con la flexión y extensión cervical.

## Slide 4
PERSPECTIVA HISTÓRICA
Historia de la intubación traqueal
Siglo XVI
Vesalio describe la ventilación de animales mediante un tubo insertado en la tráquea, primer antecedente experimental documentado.
1880s
MacEwen y O'Dwyer emplean la intubación orotraqueal a ciegas para el manejo de la difteria y la obstrucción laríngea.
1913
Chevalier Jackson desarrolla el laringoscopio de hoja recta con visión directa, base de la laringoscopia moderna.
1920-1930
Ivan Magill e Ivan Whitteker (Stanley Rowbotham) perfeccionan la intubación orotraqueal a ciegas y desarrollan el tubo de Magill y las pinzas homónimas en el Reino Unido.
1940s
Robert Miller (1941) y Robert Macintosh (1943) introducen las hojas de laringoscopio que hoy llevan su nombre, estandarizando la técnica.
Actualidad
Incorporación de la videolaringoscopia, la fibrobroncoscopia y los algoritmos de vía aérea difícil a la práctica clínica sistemática.
Legado de Magill: Sir Ivan Magill (1888-1986), considerado el padre de la anestesia endotraqueal moderna, introdujo el tubo de goma de gran calibre para intubación a ciegas, diseñó las pinzas de Magill y contribuyó decisivamente a la cirugía de cabeza y cuello y a la reconstrucción facial de posguerra.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
4 / 31
Notes: Ivan Magill trabajó junto a Stanley Rowbotham en el Queen Mary's Hospital de Sidcup atendiendo a soldados con heridas faciales de la Primera Guerra Mundial, lo que impulsó la necesidad de una vía aérea segura y estable durante cirugías reconstructivas prolongadas. Es importante que el residente comprenda que la estandarización de las hojas de laringoscopio (Macintosh curva, Miller recta) en los años 1940 permitió trasladar la técnica desde expertos aislados a la práctica anestesiológica generalizada.

## Slide 5
PROPÓSITO CLÍNICO
Objetivos y funciones de la intubación
Permeabilidad de la vía aérea
Garantiza una vía aérea patente y estable durante toda la anestesia, independientemente de la posición quirúrgica.
Protección contra aspiración
El manguito (cuff) sella la tráquea y reduce el riesgo de broncoaspiración de contenido gástrico o sangre.
Ventilación controlada
Posibilita la ventilación con presión positiva, el control preciso de volúmenes, presiones y del intercambio gaseoso.
Control de la oxigenación
Facilita la administración de oxígeno a concentraciones exactas y la monitorización continua de la vía aérea.
Acceso para procedimientos
Permite la aspiración de secreciones y el acceso instrumental en cirugías de cabeza, cuello y tórax.
Vía para agentes anestésicos
En ciertos contextos de emergencia permite la administración traqueal de fármacos de reanimación.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
5 / 31
Notes: Más allá de "abrir la vía aérea", la intubación traqueal cumple funciones simultáneas de protección, ventilación y monitorización. En el contexto de anestesia general, la elección de intubar frente a usar una máscara laríngea depende del riesgo de aspiración, la duración de la cirugía, la posición del paciente y la necesidad de relajación muscular profunda. El residente debe justificar clínicamente cada objetivo antes de decidir la técnica de manejo de vía aérea.

## Slide 6
ANATOMÍA DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR
Cavidad nasal y cavidad oral
Cavidad nasal
Se extiende desde las narinas hasta las coanas; dividida por el tabique nasal en dos fosas.
Tapizada por mucosa respiratoria muy vascularizada (plexo de Kiesselbach) — el epistaxis es la complicación más frecuente de la intubación nasotraqueal.
Los cornetes (superior, medio e inferior) generan turbulencia que calienta, humidifica y filtra el aire inspirado.
El meato inferior es la vía de paso recomendada para el tubo nasotraqueal, dirigido en sentido paralelo al piso de la fosa nasal.
Irrigada por ramas de las arterias maxilar interna y oftálmica; inervada por los nervios etmoidal anterior y nasopalatino (V par).
Cavidad oral
Limitada por los labios, mejillas, paladar duro y blando, piso de la boca y la lengua.
La apertura oral normal permite 3 dedos (≈ 4 cm); una apertura < 3 cm dificulta la laringoscopia directa.
La lengua es la estructura de mayor volumen relativo en la vía aérea superior y la causa más común de obstrucción en el paciente sedado o anestesiado.
Los dientes —en especial los incisivos superiores— son la estructura con mayor riesgo de lesión traumática durante la laringoscopia.
El espacio mandibular (distancia tiromentoniana) refleja la capacidad de desplazar la lengua durante la laringoscopia directa.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
6 / 31
Notes: La vía nasal se prefiere para intubación prolongada en cuidados intensivos o en cirugía intraoral, pero conlleva mayor riesgo de sinusitis y epistaxis. En la evaluación preanestésica, la inspección de la dentición y la apertura oral son pasos obligatorios: una prótesis dental móvil o un incisivo central prominente deben documentarse antes de cualquier laringoscopia. Recordar que la lengua se desplaza mediante la hoja del laringoscopio hacia la izquierda y no se "aplasta" contra los dientes.

## Slide 7
ANATOMÍA DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR
Faringe: naso, oro e hipofaringe
1
Nasofaringe
Desde las coanas hasta el paladar blando
Contiene las amígdalas faríngeas (adenoides), prominentes en la infancia.
Aloja el orificio de la trompa de Eustaquio.
No participa directamente en la laringoscopia, pero sí en la intubación nasotraqueal.
2
Orofaringe
Desde el paladar blando hasta el hueso hioides
Contiene la base de la lengua y las amígdalas palatinas.
Zona clave de valoración con la clasificación de Mallampati.
Sitio habitual de colocación de la cánula orofaríngea (Guedel).
3
Hipofaringe (laringofaringe)
Desde el hioides hasta el cartílago cricoides
Contiene los senos piriformes, a ambos lados de la entrada laríngea.
Se continúa con el esófago posteriormente y con la laringe anteriormente.
La punta de la hoja Macintosh se ubica en la vallécula, en la unión con la epiglotis.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
7 / 31
Notes: La faringe es un conducto muscular común a la vía digestiva y respiratoria, lo cual explica el riesgo de aspiración cuando se pierden los reflejos protectores bajo sedación profunda o anestesia general. Comprender los tres segmentos ayuda a interpretar la clasificación de Mallampati (que valora la orofaringe con el paciente sentado) y a anticipar dónde puede alojarse un cuerpo extraño o quedar retenida una prótesis dental durante la laringoscopia.

## Slide 8
ANATOMÍA DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR
Laringe: cartílagos y glotis
Esqueleto cartilaginoso
Cartílago tiroides: el mayor; forma la "nuez de Adán", referencia para la maniobra de BURP y la cricotiroidotomía.
Cartílago cricoides: único anillo completo de la vía aérea; base de la maniobra de Sellick (presión cricoidea).
Cartílagos aritenoides (pares): se articulan con el cricoides y dan inserción a las cuerdas vocales posteriores.
Epiglotis: cartílago elástico que protege la entrada laríngea durante la deglución; referencia visual clave en la laringoscopia.
Membrana cricotiroidea: sitio de acceso en la vía aérea quirúrgica de emergencia (cricotiroidotomía).
Glotis y cuerdas vocales
La glotis es el punto más estrecho de la laringe del adulto; incluye las cuerdas vocales y el espacio interaritenoideo.
Las cuerdas vocales verdaderas son el principal reparo visual para dirigir el tubo endotraqueal a través de la abertura glótica.
En el niño menor de 8 años, el punto más estrecho funcional de la vía aérea es el cartílago cricoides, no la glotis — relevante para elegir el tubo pediátrico.
La inervación motora depende del nervio laríngeo recurrente (todos los músculos intrínsecos excepto el cricotiroideo).
El espasmo laríngeo (laringoespasmo) es el cierre reflejo de las cuerdas verdaderas y falsas ante un estímulo irritante.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
8 / 31
Notes: La laringe se ubica a nivel de C3-C6 en el adulto y actúa como esfínter protector de la vía aérea inferior. Al realizar la laringoscopia, el objetivo es alinear el eje visual con la abertura glótica traccionando el conjunto lengua-epiglotis con la hoja, sin usar los dientes como punto de apoyo. La clasificación de Cormack-Lehane describe precisamente el grado de visualización de estas estructuras glóticas durante la laringoscopia directa.

## Slide 9
ANATOMÍA DE LA VÍA AÉREA SUPERIOR
Tráquea e inervación relevante
Tráquea
Conducto fibrocartilaginoso de 10-12 cm de longitud en el adulto, desde el cricoides (C6) hasta la carina (T4-T5).
Formada por 16-20 anillos cartilaginosos en "C", con la pared posterior membranosa (músculo traqueal) en contacto con el esófago.
Diámetro promedio de 18-22 mm en el hombre y 15-18 mm en la mujer adultos.
La carina marca la bifurcación en bronquio principal derecho (más vertical y corto) e izquierdo — explica la mayor incidencia de intubación selectiva derecha.
La distancia habitual de fijación del tubo a la comisura labial es de 21-23 cm en la mujer y 23-25 cm en el hombre.
Inervación laríngea y traqueal
Nervio laríngeo superior (rama del vago): sensitivo por encima de las cuerdas vocales; su rama motora inerva el músculo cricotiroideo.
Nervio laríngeo recurrente (rama del vago): sensitivo por debajo de las cuerdas y motor de todos los demás músculos intrínsecos.
La lesión unilateral del laríngeo recurrente produce disfonía; la lesión bilateral puede causar obstrucción aguda de la vía aérea.
El bloqueo del nervio laríngeo superior es útil para la intubación con el paciente despierto, atenuando el reflejo tusígeno.
La mucosa traqueal también recibe inervación vagal, relevante en la respuesta autonómica a la instrumentación.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
9 / 31
Notes: El trayecto del nervio laríngeo recurrente, íntimamente relacionado con la glándula tiroides, explica por qué la cirugía tiroidea es la causa quirúrgica más frecuente de parálisis de cuerdas vocales. En anestesia, la anestesia tópica con lidocaína en la vía aérea busca precisamente bloquear las aferencias del laríngeo superior y del nervio glosofaríngeo para permitir una laringoscopia o fibrobroncoscopia despierta bien tolerada.

## Slide 10
MATERIAL Y EQUIPO
Laringoscopios: hojas curvas y rectas
El laringoscopio consta de un mango (con fuente de luz y baterías) y una hoja intercambiable. La elección de la hoja depende de la anatomía del paciente y de la preferencia del operador.
Hoja curva — Macintosh
Diseñada por Robert Macintosh (1943); es la hoja más utilizada en adultos.
La punta se coloca en la vallécula, traccionando indirectamente la epiglotis mediante el ligamento hioepiglótico.
Tamaños habituales: n.º 3 (adulto estándar) y n.º 4 (adulto grande).
Permite mayor espacio para el paso del tubo y reduce el trauma dental al no tocar directamente la epiglotis.
Hoja recta — Miller
Diseñada por Robert Miller (1941); de elección frecuente en lactantes y niños pequeños.
La punta se avanza por debajo de la epiglotis, levantándola directamente para exponer la glotis.
Tamaños habituales: n.º 0-1 (neonatal/lactante) hasta n.º 3-4 (adulto).
Útil cuando la epiglotis es larga y flexible, como ocurre característicamente en la vía aérea pediátrica.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
10 / 31
Notes: La elección entre hoja curva y recta no es absoluta: muchos anestesiólogos experimentados emplean la Macintosh en pediatría y viceversa según el caso. Es fundamental practicar la técnica de inserción por el lado derecho de la boca, desplazando la lengua hacia la izquierda, y ejercer una fuerza de tracción en el eje del mango (45°) sin usar movimiento de palanca sobre los incisivos superiores, lo que constituye el error técnico más frecuente entre los residentes.

## Slide 11
MATERIAL Y EQUIPO
Tubos endotraqueales
El tubo endotraqueal (TET) estándar es de cloruro de polivinilo (PVC) transparente, con marcas de profundidad en centímetros, línea radiopaca y conector universal de 15 mm.
Paciente | Diámetro interno (mm) | Profundidad (cm) | Balón (cuff)
Neonato | 2.5 – 3.5 | 8 – 10 | Habitualmente sin balón
Lactante (1-12 m) | 3.5 – 4.0 | 10 – 12 | Sin balón / baja presión
Niño (edad/4 + 4) | 4.5 – 6.0 | Edad/2 + 12 | Según criterio
Mujer adulta | 6.5 – 7.5 | 21 – 23 | Alto volumen / baja presión
Hombre adulto | 7.5 – 8.5 | 23 – 25 | Alto volumen / baja presión
Balón (cuff)
Sella la tráquea y minimiza la fuga aérea; la presión debe mantenerse entre 20-30 cmH₂O para evitar isquemia de la mucosa.
Línea radiopaca
Permite verificar la posición del tubo en la radiografía de tórax en pacientes de cuidados críticos.
Marcas de profundidad
Referencia en centímetros desde la punta distal, útil para fijar el tubo a la altura correcta en la arcada dentaria.
Tubos especiales
Reforzados (anillados), RAE (preformados), de doble luz (cirugía torácica) y con lumen para aspiración subglótica.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
11 / 31
Notes: La fórmula pediátrica de Cole (edad en años / 4 + 4) estima el diámetro interno del tubo sin balón; cuando se usa tubo con balón se recomienda restar 0.5 mm. La presión del balón debe monitorizarse con manómetro siempre que sea posible, ya que la sobrepresión se asocia a isquemia mucosa, estenosis subglótica tardía y disfonía, mientras que la hipopresión favorece la microaspiración y la fuga de gases anestésicos.

## Slide 12
MATERIAL Y EQUIPO
Dispositivos supraglóticos y accesorios
Máscara laríngea (ML)
Dispositivo supraglótico de primera línea en vía aérea electiva y de rescate; no protege completamente contra la aspiración.
Vía aérea de intubación (ML Fastrach)
Permite la intubación traqueal a ciegas o guiada a través de su lumen en vía aérea difícil.
Estiletes maleables
Alambre revestido que se introduce en el tubo para moldear una curvatura (forma de "palo de hockey") y facilitar la dirección.
Bougie (guía elástica)
Guía semirrígida con punta angulada; se introduce a ciegas bajo la epiglotis percibiendo los "clics" traqueales.
Pinzas de Magill
Pinzas anguladas que permiten dirigir el tubo hacia la glotis en la intubación nasotraqueal o retirar cuerpos extraños.
Jeringa e insuflador del balón
Jeringa de 10 mL para insuflar el balón; el manómetro de presión asegura un sellado seguro sin sobrepresión.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
12 / 31
Notes: Los dispositivos supraglóticos y los accesorios de intubación forman parte del carro de vía aérea difícil y deben estar disponibles en todo quirófano. El bougie es especialmente valioso cuando la visión glótica es parcial (Cormack-Lehane grado II-III), ya que su diseño permite el paso a ciegas guiado por la sensación táctil de los anillos traqueales, seguido del "efecto de detención" al tocar un bronquio distal.

## Slide 13
MATERIAL Y EQUIPO
Succión, capnografía y confirmación
Equipo de succión
Aspirador de pared o portátil con presión regulable (habitualmente hasta -120 mmHg en adultos).
Sondas rígidas (Yankauer) para la cavidad oral y sondas blandas para aspiración traqueal a través del tubo.
Debe estar montado, probado y accesible antes de iniciar cualquier laringoscopia.
Confirmación clínica
Visualización directa del paso del tubo a través de las cuerdas vocales.
Auscultación de ambos campos pulmonares y ausencia de ruido epigástrico.
Empañamiento del tubo con cada espiración y expansión torácica simétrica.
Ninguno de estos signos es, por sí solo, definitivo — deben interpretarse en conjunto.
EtCO₂
Estándar de oro para confirmar la posición traqueal del tubo: onda capnográfica sostenida durante al menos 6 respiraciones
Capnografía: puntos clave
Una onda ausente sugiere intubación esofágica hasta demostrar lo contrario.
Una onda presente pero decreciente puede indicar bajo gasto cardíaco o hipoperfusión, no solo mal posicionamiento.
Es un estándar obligatorio de monitorización durante toda anestesia general según las guías internacionales.
Complementa —nunca sustituye— la evaluación clínica del paciente.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
13 / 31
Notes: La capnografía continua es actualmente el estándar universal recomendado por las sociedades de anestesiología para confirmar y monitorizar la posición traqueal del tubo, muy superior a la auscultación aislada, que puede ser engañosa en pacientes obesos o con patología pulmonar. Cinco a seis capnogramas cuadrados sostenidos prácticamente descartan la intubación esofágica; una curva plana obliga a laringoscopia inmediata para reconfirmar la posición del tubo.

## Slide 14
EVALUACIÓN PREANESTÉSICA
Predictores clínicos de vía aérea difícil
Predictor | Evalúa | Hallazgo de alarma
Mallampati modificado | Relación lengua/orofaringe (paciente sentado, boca abierta, sin fonar) | Clase III-IV
Distancia tiromentoniana | Espacio mandibular disponible para desplazar la lengua | < 6-7 cm (≈ 3 traveses de dedo)
Apertura oral | Espacio para introducir la hoja del laringoscopio | < 3 cm (< 3 traveses de dedo)
Movilidad cervical | Capacidad de alinear los ejes oral, faríngeo y laríngeo | Extensión atlanto-occipital limitada
Clasificación de Cormack-Lehane | Grado de visión glótica durante laringoscopia (intraoperatorio) | Grado III-IV
Test de mordida (upper lip bite) | Prognatismo mandibular y protrusión dentaria | Clase III (incisivos inferiores no alcanzan el labio superior)
Antecedente de intubación difícil | Historia clínica previa documentada | Cualquier reporte previo positivo
Regla mnemotécnica LEMON: Look (inspección externa) · Evaluate 3-3-2 · Mallampati · Obstrucción/Obesidad · Movilidad cervical (Neck).
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
14 / 31
Notes: Ningún predictor aislado tiene sensibilidad suficiente para descartar una vía aérea difícil; la combinación de varios signos aumenta considerablemente el valor predictivo. La regla LEMON es especialmente útil en el contexto de urgencias, mientras que en la evaluación preanestésica electiva se recomienda documentar sistemáticamente Mallampati, distancia tiromentoniana, apertura oral y movilidad cervical en la historia clínica.

## Slide 15
TÉCNICA DE LA INTUBACIÓN TRAQUEAL
Preparación del paciente y preoxigenación
1
Verificación de equipo
Comprobar laringoscopio, tubo (con balón íntegro), succión, capnógrafo y dispositivos de rescate ("check" de vía aérea").
2
Monitorización básica
Colocar pulsioximetría, ECG, presión arterial no invasiva y capnografía antes de la inducción.
3
Posicionamiento inicial
Elevar la cabecera de la camilla y alinear al paciente para optimizar la mecánica ventilatoria.
4
Preoxigenación
Administrar O₂ al 100% con máscara facial sellada durante 3-5 minutos o 8 respiraciones a capacidad vital.
5
Objetivo de desnitrogenación
Alcanzar una fracción espirada de oxígeno (FeO₂) ≥ 90%, que crea un reservorio de oxígeno apneico.
3-5 min
Duración recomendada de preoxigenación con máscara sellada al 100% de O₂
En pacientes obesos o gestantes, preoxigenar en posición de rampa (30-45° de elevación de tórax y cabeza) prolonga significativamente el tiempo de apnea segura.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
15 / 31
Notes: La preoxigenación busca reemplazar el nitrógeno del reservorio pulmonar por oxígeno, generando una capacidad residual funcional que actúa como reserva durante el periodo de apnea. En pacientes con patología respiratoria o alto índice de masa corporal se recomienda asociar presión positiva continua (CPAP) o cánula nasal de alto flujo durante la preoxigenación y mantenerla durante la laringoscopia (oxigenación apneica) para prolongar el margen de seguridad.

## Slide 16
TÉCNICA DE LA INTUBACIÓN TRAQUEAL
Posicionamiento: posición de olfateo
Fundamento anatómico
Busca alinear los tres ejes de la vía aérea: oral, faríngeo y laríngeo, para permitir una línea de visión directa hasta la glotis.
Se logra mediante flexión del cuello sobre el tórax (elevación de la cabeza 8-10 cm con una almohada u soporte) y extensión de la cabeza sobre el cuello a nivel atlanto-occipital.
Difiere de la simple hiperextensión cervical: combina flexión baja + extensión alta.
En el paciente obeso se sustituye por la posición de rampa, elevando tórax, hombros y cabeza hasta alinear el conducto auditivo externo con la horquilla esternal.
Precauciones clínicas
En sospecha de lesión de columna cervical, se debe mantener alineación neutra con estabilización manual en línea, evitando la flexo-extensión.
En pacientes con artritis reumatoide o espondilitis anquilosante, la movilidad cervical puede estar críticamente reducida — planificar técnica alternativa.
La posición óptima puede requerir ajuste dinámico durante la laringoscopia y no es idéntica en todos los pacientes.
Un soporte occipital demasiado alto o bajo es una causa frecuente de visión glótica subóptima en el residente en formación.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
16 / 31
Notes: El concepto de "eje único" fue descrito clásicamente por Bannister y Macbeth: los ejes oral, faríngeo y laríngeo forman naturalmente tres líneas divergentes, y la posición de olfateo los aproxima a una sola línea recta desde los labios hasta la glotis. En trauma o inestabilidad cervical, la laringoscopia debe realizarse con estabilización manual en línea (in-line stabilization) por un segundo operador, aceptando una visión glótica potencialmente más limitada.

## Slide 17
TÉCNICA DE LA INTUBACIÓN TRAQUEAL
Laringoscopia directa: técnica paso a paso
1
Sujeción e inserción
Laringoscopio en mano izquierda; introducir la hoja por el lado derecho de la boca, desplazando la lengua hacia la izquierda.
2
Avance progresivo
Avanzar la hoja siguiendo la curvatura de la lengua hasta visualizar la epiglotis.
3
Exposición glótica
Macintosh: punta en la vallécula. Miller: punta bajo la epiglotis, levantándola directamente.
4
Tracción en el eje del mango
Traccionar en dirección de 45° respecto al plano horizontal, sin usar palanca sobre los incisivos.
5
Paso del tubo
Introducir el tubo por el ángulo derecho de la boca bajo visión directa hasta cruzar las cuerdas vocales.
6
Retiro e insuflado
Retirar el laringoscopio, insuflar el balón y confirmar la posición antes de fijar el tubo.
Perla clínica: La profundidad de inserción del tubo debe reconfirmarse siempre tras el posicionamiento final del paciente, ya que la flexión o extensión del cuello puede desplazar la punta del tubo varios centímetros dentro de la tráquea.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
17 / 31
Notes: El tiempo total de laringoscopia no debería exceder los 30 segundos en un intento; si no se logra la intubación se debe reoxigenar con máscara antes de un nuevo intento. Cada intento debe idealmente modificar algo (posición, hoja, operador, uso de bougie) en lugar de repetir exactamente la misma maniobra, siguiendo el principio de "no más de tres intentos" antes de activar el algoritmo de vía aérea difícil.

## Slide 18
TÉCNICA DE LA INTUBACIÓN TRAQUEAL
Confirmación de la colocación del tubo
Capnografía continua
Onda cuadrada sostenida durante ≥ 6 ciclos respiratorios: el método más fiable y el estándar de monitorización obligatoria.
Auscultación bilateral
Murmullo vesicular simétrico en ambos campos pulmonares y ausencia de ruido de entrada de aire en epigastrio.
Visualización directa
Observación directa del paso del tubo a través de las cuerdas vocales durante la laringoscopia.
Expansión torácica
Movimiento torácico simétrico y bilateral con cada insuflación manual o mecánica.
Empañamiento del tubo
Condensación de vapor de agua en la luz del tubo durante la espiración (signo de apoyo, no definitivo).
Pulsioximetría estable
Mantenimiento de SpO₂ adecuada; su caída es un signo tardío frente a la capnografía.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
18 / 31
Notes: Ante la duda diagnóstica sobre la posición del tubo, la conducta más segura es asumir intubación esofágica y retirarlo, reventilando con máscara antes de un nuevo intento, salvo que la capnografía confirme claramente la posición traqueal. La intubación endobronquial selectiva (habitualmente derecha) se manifiesta por murmullo vesicular ausente o disminuido en el hemitórax izquierdo y presiones ventilatorias elevadas, y se corrige retirando el tubo 1-2 cm bajo auscultación.

## Slide 19
ABORDAJES MODERNOS DE LA VÍA AÉREA
Videolaringoscopia: ventajas y técnica
Fundamento y ventajas
Incorpora una cámara digital en la punta de la hoja que proyecta la imagen glótica en una pantalla externa.
Mejora el grado de visión glótica (Cormack-Lehane) incluso sin necesidad de alinear los tres ejes clásicos de la vía aérea.
Reduce la fuerza de tracción necesaria y, por tanto, el riesgo de trauma dental y de respuesta hemodinámica exagerada.
Permite que un segundo operador o el instructor supervisen la técnica en tiempo real — valor formativo para residentes.
Existen hojas de geometría estándar (tipo Macintosh) y de geometría hiperangulada para vías aéreas anatómicamente difíciles.
Aspectos técnicos
Con hoja hiperangulada, el tubo requiere un estilete rígido preformado con la misma curvatura que la hoja.
La imagen visualizada en la pantalla puede lograrse antes de que el tubo entre en el campo visual — dirigir el tubo "a ciegas" hasta que aparezca en pantalla.
Recomendada actualmente como técnica de primera línea en muchos algoritmos de vía aérea difícil anticipada.
Requiere entrenamiento específico: la coordinación mano-ojo-pantalla difiere de la laringoscopia directa convencional.
Debe estar disponible de forma inmediata en todo carro de vía aérea difícil.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
19 / 31
Notes: Diversos metaanálisis muestran que la videolaringoscopia mejora la tasa de éxito al primer intento y reduce las complicaciones traumáticas en comparación con la laringoscopia directa, particularmente en manos de operadores en formación y en pacientes con predictores de vía aérea difícil. Sin embargo, la presencia de sangre, secreciones abundantes o vaho en la lente puede degradar la imagen, por lo que la habilidad de laringoscopia directa convencional debe mantenerse como destreza de respaldo.

## Slide 20
ABORDAJES MODERNOS DE LA VÍA AÉREA
Fibrobroncoscopio: paciente despierto
Indicaciones principales
Vía aérea difícil anticipada, especialmente con apertura oral o movilidad cervical muy limitadas.
Patología de la vía aérea superior: tumores, abscesos, estenosis o masas que distorsionan la anatomía.
Inestabilidad de columna cervical donde se busca minimizar el movimiento durante la intubación.
Antecedente documentado de intubación fallida o extremadamente difícil.
Cirugía de columna cervical, maxilofacial mayor o de vía aérea donde se requiere control inicial despierto.
Secuencia técnica esencial
Anestesia tópica de la vía aérea (lidocaína) y, si procede, sedación consciente que preserve la ventilación espontánea.
Bloqueo opcional del nervio laríngeo superior y anestesia translaríngea para reducir el reflejo tusígeno.
Avance del fibrobroncoscopio, con el tubo previamente cargado, guiándose por las estructuras anatómicas hasta visualizar la carina.
Deslizamiento del tubo sobre el fibrobroncoscopio, evitando el impacto contra los aritenoides.
Confirmación endoscópica directa y capnográfica antes de inducir la anestesia general.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
20 / 31
Notes: La intubación con el paciente despierto es la técnica de referencia cuando se anticipa dificultad tanto para la laringoscopia como para la ventilación con máscara, ya que preserva la ventilación espontánea del paciente durante todo el procedimiento y permite abortar de forma segura si es necesario. La colaboración del paciente y una anestesia tópica de la vía aérea meticulosa son determinantes del éxito y de la tolerancia del procedimiento.

## Slide 21
INDICACIONES CLÍNICAS
Indicaciones de la intubación traqueal
Indicaciones quirúrgicas
Cirugía con relajación muscular profunda requerida.
Cirugías de cabeza, cuello, tórax o abdomen mayor.
Posiciones quirúrgicas que limitan el acceso a la vía aérea (prono, sedestación).
Procedimientos de duración prolongada.
Protección de la vía aérea
Riesgo de broncoaspiración (estómago lleno, reflujo, embarazo).
Pérdida de reflejos protectores (coma, sedación profunda).
Hemorragia digestiva alta activa.
Cirugía de urgencia sin ayuno adecuado.
Ventilación mecánica
Insuficiencia respiratoria aguda con necesidad de soporte ventilatorio.
Falla de otros métodos de oxigenación no invasiva.
Necesidad de sedorrelajación profunda en cuidados críticos.
Reanimación cardiopulmonar avanzada.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
21 / 31
Notes: En la práctica clínica estas tres categorías frecuentemente se superponen: un paciente politraumatizado con estómago lleno que requiere cirugía de urgencia combina indicaciones de protección, ventilatorias y quirúrgicas simultáneamente. La decisión de intubar debe basarse siempre en un análisis individualizado del riesgo-beneficio, considerando también alternativas como la anestesia regional cuando sea clínicamente apropiada.

## Slide 22
VÍA AÉREA DIFÍCIL
Reconocimiento y algoritmo de manejo
Vía aérea difícil anticipada o reconocida
Optimizar preoxigenación y posición · Plan A: laringoscopia (± videolaringoscopio)
¿Intubación exitosa?
SÍ
NO — ventilable
NO — no ventilable
Continuar plan quirúrgico. Confirmar y fijar el tubo. Documentar la vía aérea difícil.
Plan B: dispositivo supraglótico o bougie · Máximo 3 intentos · Llamar por ayuda
Escenario "no intubar, no oxigenar" (NINO): vía aérea quirúrgica de emergencia
Plan C: despertar al paciente si es posible, o proceder a vía aérea quirúrgica electiva
Cricotiroidotomía de emergencia (con aguja o quirúrgica)
Principio rector: Priorizar en todo momento la oxigenación del paciente por encima de lograr la intubación; declarar activamente el algoritmo y pedir ayuda de forma temprana.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
22 / 31
Notes: Este esquema resume los algoritmos de sociedades como la ASA y la Difficult Airway Society: la vía aérea difícil no anticipada exige un abordaje escalonado con un número limitado de intentos, priorizando siempre la oxigenación sobre la intubación. El escenario "no intubar, no oxigenar" constituye una emergencia vital que requiere acceso quirúrgico inmediato de la vía aérea (cricotiroidotomía), y todo el personal de quirófano debe conocer su rol específico dentro de este algoritmo.

## Slide 23
COMPLICACIONES
Complicaciones inmediatas
Trauma dental
La complicación traumática más frecuente; incisivos superiores en mayor riesgo por uso incorrecto del laringoscopio como palanca.
Laceración de tejidos blandos
Lesión de labios, encías, lengua o mucosa faríngea por el instrumental o por movimientos bruscos.
Intubación esofágica
Colocación inadvertida del tubo en el esófago; se detecta por ausencia de capnografía y ruido epigástrico.
Intubación endobronquial
Avance excesivo del tubo, habitualmente hacia el bronquio derecho; causa hipoxemia e hiperpresión ventilatoria.
Respuesta hemodinámica
Taquicardia e hipertensión reflejas por estimulación simpática durante la laringoscopia.
Laringoespasmo/broncoespasmo
Cierre reflejo de la vía aérea o broncoconstricción ante la instrumentación en plano anestésico superficial.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
23 / 31
Notes: La mayoría de las complicaciones inmediatas se relacionan directamente con el número de intentos de laringoscopia y con un plano anestésico insuficiente; por ello, limitar los intentos y asegurar profundidad anestésica adecuada antes de instrumentar la vía aérea son medidas preventivas fundamentales. La intubación esofágica no reconocida es una de las causas evitables más graves de daño cerebral hipóxico y muerte en anestesia, de ahí la obligatoriedad de la capnografía.

## Slide 24
COMPLICACIONES
Complicaciones tardías
Estenosis subglótica
Formación de tejido cicatricial que estrecha la luz traqueal, típicamente a nivel del balón o de la punta del tubo.
Favorecida por intubación prolongada, presión de balón excesiva y traumatismo repetido de la mucosa.
Se manifiesta semanas a meses después con estridor y disnea progresiva, incluso tras la extubación.
La prevención incluye el monitoreo sistemático de la presión del balón (20-30 cmH₂O) y la elección del tamaño de tubo adecuado.
Granulomas y disfonía
Los granulomas de cuerdas vocales se forman por fricción e irritación mecánica sostenida, especialmente en el tercio posterior (apófisis vocal).
La disfonía transitoria es frecuente tras la extubación por edema o irritación de la mucosa laríngea.
La disfonía persistente obliga a descartar lesión del nervio laríngeo recurrente o luxación aritenoidea.
El manejo incluye reposo vocal, tratamiento antiinflamatorio y valoración otorrinolaringológica si persiste más de 1-2 semanas.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
24 / 31
Notes: Las complicaciones tardías reflejan generalmente un daño isquémico acumulativo de la mucosa traqueal o laríngea y son más frecuentes cuanto mayor es el tiempo de intubación, como ocurre en pacientes de cuidados intensivos. La traqueostomía precoz se considera en pacientes que requieren ventilación mecánica prolongada (habitualmente más de 10-14 días) precisamente para reducir el riesgo de estas complicaciones subglóticas.

## Slide 25
TÉCNICAS ESPECIALES
Intubación de secuencia rápida (RSI)
Indicada en pacientes con estómago lleno o alto riesgo de broncoaspiración (urgencias, embarazo, obstrucción intestinal, trauma). Busca minimizar el tiempo entre la pérdida de reflejos protectores y el aseguramiento de la vía aérea.
1
Preparación
Equipo y fármacos listos; succión inmediatamente disponible y comprobada.
2
Preoxigenación
O₂ al 100% sin ventilar con presión positiva, para evitar insuflación gástrica.
3
Premedicación
Opcional según el caso (p. ej., opioide) para atenuar la respuesta simpática.
4
Inducción y relajación
Inductor de acción rápida seguido inmediatamente de un relajante de inicio rápido (succinilcolina o rocuronio en dosis alta).
5
Sin ventilación manual
Se evita ventilar con máscara entre la inducción y la intubación, salvo hipoxemia.
6
Intubación y confirmación
Laringoscopia inmediata al alcanzar la relajación; confirmar con capnografía sin demora.
Nota sobre presión cricoidea: Tradicionalmente descrita en la maniobra de Sellick para ocluir el esófago; su beneficio real es controvertido y las guías actuales recomiendan liberarla si dificulta la visión glótica o el paso del tubo.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
25 / 31
Notes: La secuencia rápida modificada, que permite ventilación suave con máscara a baja presión si el paciente desatura, es cada vez más aceptada en la práctica clínica moderna frente a la RSI clásica estricta, siempre que se mantenga presión cricoidea o se prioricen bajas presiones inspiratorias para minimizar la insuflación gástrica. La elección entre succinilcolina y rocuronio en dosis alta depende de contraindicaciones específicas (hiperpotasemia, hipertermia maligna) y de la disponibilidad de sugammadex como reversor.

## Slide 26
EXTUBACIÓN TRAQUEAL
Criterios de extubación segura
Criterios respiratorios
Ventilación espontánea adecuada, con volumen corriente y frecuencia respiratoria eficaces.
SpO₂ y gasometría dentro de parámetros aceptables con FiO₂ baja.
Fuerza muscular respiratoria recuperada (capacidad de toser eficazmente).
Criterios neurológicos
Recuperación del estado de conciencia y capacidad de seguir órdenes simples.
Recuperación de los reflejos protectores de la vía aérea (deglución, tos).
Ausencia de bloqueo neuromuscular residual (tren de cuatro ≥ 0.9).
Criterios hemodinámicos y generales
Estabilidad hemodinámica sin soporte vasopresor significativo.
Normotermia y ausencia de alteraciones metabólicas o ácido-base mayores.
Ausencia de sangrado activo o de factores que anticipen una vía aérea difícil poscirugía.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
26 / 31
Notes: La extubación es un procedimiento tan crítico como la intubación y debe planificarse con el mismo rigor, considerando siempre la posibilidad de reintubación. En pacientes con vía aérea difícil documentada, se recomienda emplear un intercambiador de tubo (airway exchange catheter) que permita reintubación guiada en caso de fracaso respiratorio inmediato tras la extubación.

## Slide 27
EXTUBACIÓN TRAQUEAL
Técnica y manejo de complicaciones
Técnica de extubación
Aspirar secreciones orofaríngeas y, si procede, endotraqueales antes de retirar el tubo.
Ventilar con O₂ al 100% y desinflar completamente el balón.
Retirar el tubo en un momento adecuado del ciclo respiratorio: en inspiración profunda ("extubación con presión positiva") suele reducir el laringoespasmo.
Extubación "profunda" (bajo plano anestésico) frente a "despierto": la primera reduce la tos pero exige indicación cuidadosa por mayor riesgo de obstrucción.
Mantener oxígeno suplementario y vigilancia estrecha en el postoperatorio inmediato.
Complicaciones y manejo
Laringoespasmo: cierre reflejo de la glotis; manejo con presión positiva continua, maniobra de Larson (presión en el "punto de laringoespasmo") y, si persiste, dosis baja de succinilcolina.
Edema laríngeo/subglótico: causa estridor postextubación; el tratamiento incluye O₂ humidificado, adrenalina nebulizada y corticoides.
Hipoventilación por bloqueo residual: requiere reversión adecuada y reevaluación antes de considerar reintubación.
Obstrucción por edema de vía aérea superior en cirugía prolongada en decúbito prono o Trendelenburg extremo.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
27 / 31
Notes: La prueba de fuga del balón (cuff leak test) puede ayudar a predecir el riesgo de edema laríngeo significativo en pacientes de alto riesgo antes de la extubación, aunque su valor predictivo es limitado. Todo el equipo debe tener disponibilidad inmediata de dispositivos de rescate (máscara laríngea, laringoscopio) durante cualquier extubación, ya que el laringoespasmo grave puede progresar rápidamente a hipoxemia severa si no se trata de forma oportuna.

## Slide 28
CONSIDERACIONES ESPECIALES
Pediatría, obesidad y politrauma
Paciente pediátrico
Vía aérea más cefálica, lengua relativamente grande y occipucio prominente.
Epiglotis larga y flexible: preferencia frecuente por hoja recta (Miller).
Punto más estrecho funcional: cartílago cricoides (no la glotis).
Mayor riesgo de desaturación rápida por menor capacidad residual funcional.
Paciente obeso
Reserva de oxígeno reducida y desaturación más rápida durante la apnea.
Posición de rampa obligatoria para optimizar la laringoscopia.
Mayor prevalencia de vía aérea difícil y de apnea obstructiva del sueño no diagnosticada.
Preferencia por videolaringoscopia como primera línea en muchos protocolos.
Paciente politraumatizado
Asumir lesión de columna cervical hasta descartarla: estabilización manual en línea.
Alta probabilidad de estómago lleno: considerar secuencia rápida.
Riesgo de vía aérea anatómicamente distorsionada (trauma facial, hematoma cervical).
Disponibilidad inmediata de vía aérea quirúrgica ante fracaso de intubación.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
28 / 31
Notes: Cada población especial modifica no solo la técnica sino también los tiempos de seguridad: el paciente pediátrico y el obeso desaturan mucho más rápido que el adulto sano durante la apnea, lo que reduce el margen de maniobra en cada intento de intubación. En el politraumatizado, la máxima prioridad es siempre descartar o confirmar simultáneamente lesión cervical y compromiso de la vía aérea, coordinando la estabilización manual en línea con el equipo de trauma.

## Slide 29
COMPLICACIONES
Complicaciones raras pero graves
Lesión de cuerdas vocales
Luxación o subluxación aritenoidea por laringoscopia traumática o intubación con estilete demasiado rígido; produce disfonía persistente y requiere valoración otorrinolaringológica urgente.
Estenosis subglótica severa
Forma extrema de estenosis cicatricial que puede requerir dilatación endoscópica o reconstrucción traqueal quirúrgica; con frecuencia asociada a intubación prolongada con presión de balón no controlada.
Perforación traqueal o esofágica
Complicación infrecuente pero potencialmente mortal asociada a intubación traumática, uso excesivo de fuerza o instrumentación con estiletes rígidos.
Edema pulmonar postobstructivo
Tras el alivio súbito de una obstrucción grave de la vía aérea (p. ej., laringoespasmo severo), por generación de presiones intratorácicas negativas extremas.
Neumotórax/neumomediastino
Asociado a barotrauma por ventilación con presión positiva excesiva o a intubación endobronquial no reconocida.
Parálisis bilateral de cuerdas vocales
Lesión bilateral del nervio laríngeo recurrente; puede causar obstrucción aguda de la vía aérea y requerir traqueostomía de urgencia.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
29 / 31
Notes: Aunque infrecuentes, estas complicaciones tienen un impacto clínico y medicolegal considerable, por lo que su prevención mediante técnica cuidadosa, monitorización de la presión del balón y limitación de intentos de laringoscopia es una prioridad formativa. Todo residente debe saber reconocer precozmente los signos de alarma (estridor progresivo, enfisema subcutáneo, disfonía persistente) y activar la interconsulta con otorrinolaringología o cirugía de tórax cuando corresponda.

## Slide 30
SÍNTESIS DEL CAPÍTULO
Resumen: puntos clave
1
La intubación traqueal asegura permeabilidad, protección y ventilación controlada de la vía aérea.
2
El dominio de la anatomía de nariz, faringe, laringe y tráquea es indispensable para una técnica segura.
3
La evaluación preanestésica sistemática (Mallampati, distancia tiromentoniana, apertura oral, movilidad cervical) predice, sin garantizar, la dificultad de la vía aérea.
4
La preoxigenación adecuada y el posicionamiento en "sniffing position" optimizan las condiciones de laringoscopia.
5
La capnografía continua es el estándar de confirmación de la posición traqueal del tubo.
6
La videolaringoscopia y la fibrobroncoscopia despierta amplían las opciones frente a la vía aérea difícil.
7
El algoritmo de vía aérea difícil prioriza siempre la oxigenación del paciente sobre lograr la intubación.
8
La extubación exige la misma planificación y vigilancia que la intubación, anticipando la posible reintubación.
Capítulo VII · Intubación de la Tráquea
30 / 31
Notes: Este resumen busca consolidar los conceptos centrales del capítulo: la intubación traqueal es una destreza técnica pero también una decisión clínica que integra anatomía, evaluación de riesgo y manejo de contingencias. Se recomienda al residente repasar el algoritmo de vía aérea difícil de memoria y practicar la secuencia de laringoscopia en el simulador antes de la rotación clínica en quirófano.

## Slide 31
BIBLIOGRAFÍA
Referencias bibliográficas
Miller RD, Cohen NH, Eriksson LI, et al. Miller's Anesthesia. 9.ª edición. Filadelfia: Elsevier; capítulo sobre manejo de la vía aérea.
Butterworth JF, Mackey DC, Wasnick JD. Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology. 6.ª edición. Nueva York: McGraw-Hill; capítulo de manejo de la vía aérea.
Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK, et al. Clinical Anesthesia. 8.ª edición. Filadelfia: Wolters Kluwer.
American Society of Anesthesiologists. Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway. Anesthesiology.
Difficult Airway Society (DAS). Guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults.
Apfelbaum JL, et al. Practice guidelines for management of the difficult airway: an updated report. American Society of Anesthesiologists Task Force.
Cook TM, Woodall N, Frerk C. Major complications of airway management in the United Kingdom (NAP4). Royal College of Anaesthetists.
Hagberg CA. Benumof and Hagberg's Airway Management. 4.ª edición. Filadelfia: Elsevier.
Fin del Capítulo VII — Intubación de la Tráquea
31 / 31